## upit za ponudu
TROŠKOVNIK - GRUPA 2 Biologija i kemija
RB | Tehničke specifikacije tražene opreme | Tehničke specifikacije ponuđene opreme | Količina | Cijena bez PDV-a u HRK
|  |  |  | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | Komplet pribora za kemiju za srednje škole • Za izvođenje jednostavnih pokusa |  | 5
2. | Komplet kemikalija za srednje škole • Osnovne kemikalije |  | 1
3. | MIKROSKOP • binokularni biološki mikroskop - par WF okulara 10x Zeiss standarda promjera 30mm - izvor svjetlosti: LED ili ugrađen Kohler-sistemska halogen lampica od 12V/20W - ABBE-ov kondenzor (N.A. 1,25), iris dijafragma - mogućnost grubog i finog podešavanja oštrine, blizina oštrine je 300mm, minimalna vrijednost 0.002 mm - akromatski semiplan objektivi 4x, 10x, 40x(S), 100x(O,S) - potpuno povećanje: 40x - 1000x - fino podešavanje stolčića - garancija 2 godine; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 4
4. | MIKROSKOP • binokularni biološki mikroskop s odvojivom flex kamerom od 5 megapiksela - par WF okulara 10x Zeiss standarda promjera 30mm - izvor svjetlosti: LED ili ugrađen Kohler-sistemska halogen lampica od 12V/20W - ABBE-ov kondenzor (N.A. 1,25), iris dijafragma - mogućnost grubog i finog podešavanja oštrine, blizina oštrine je 300mm, minimalna vrednost 0.002 mm - akromatski semiplan objektivi 4x, 10x, 40x(S), 100x(O,S) - potpuno povećanje: 40x - 1000x - fino podešavanje stolčića - garancija 3 godine; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
5. | ZBIRKA HISTOLOŠKIH PREPARATA • Zbirka histoloških preparata humanih tkiva i organa i trajnih preparata mitoze i mejoze; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
6. | Tlakomjer • Tlakomjer na pero sa integriranim stetoskopom, garancija 1 godinu; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
7. | Tlakomjer • Digitalni stolni, garancija 1 godinu; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
8. | SNELLENOVA TABLICA ZA ODREĐIVANJE DIOPTRIJE • Tablice za ispitivanje oštrine vida (tablica za pismene i nepismene osobe, odrasle i djecu, s jedne strane brojevi, a s druge strane slike (životinje)) UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
9. | LUTKA ZA REANIMACIJU • lutka za reanimaciju (sa svjetlosnom kontrolom), garancija 3 godine; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
10. | DIGITALNA VAGA • Vaga za odrasle s visinomjerom – digitalna, garancija 1 godinu; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
11. | GLUKOMETAR S PRIPADAJUĆIM TRAKICAMA • uređaj za mjerenje razine glukoze u krvi s pripadajućim trakicama; garancija 1 godinu; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 5
12. | MODEL LJUDSKOG KOSTURA • Ljudski kostur u prirodnoj veličini izrađen od kvalitetnog materijala; garancija 1 godinu; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
13. | TORZO ČOVJEKA • unisex model, klasični; garancija 1 godinu; UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 1
14. | KEMIKALIJE ZA BIOLOGIJU SREDNJE ŠKOLE • Set za izvođenje praktičnih radova iz biologije čovjeka (npr. određivanje krvnih grupa i Rh faktora…); UPUTE NA HRVATSKOM JEZIKU |  | 3
UKUPNO |  |  |  |  | 0
potpis odgovorne osobe i pečat