## upit za ponudu
Troškovnik - GRUPA 2 Fizika i obnovljivi izvori energije
RB | Tehničke specifikacije tražene opreme | Tehničke specifikacije ponuđene opreme | Količina | Cijena bez PDV-a u HRK
|  |  |  | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. | OPREMA ZA PRAKTIKUM IZ FIZIKE
| senzori za temperaturu |  | 2
| senzori za jakost izvora svjetlosti |  | 2
| dinamometri od 5N |  | 12
| dinamometri od 10N |  | 12
| pomični senzor pokreta sa spojem za računalo (ili wireless) i pripadajućim softwareom |  | 1
| set za valove uz mogućnost prikaza Dopplerova učinka |  | 2
| optička rešetka 1000 pukotina ili više |  | 4
| par filtera za polarizaciju na nosaču |  | 2
| set filtera u boji, primarne boje |  | 2
| set filtera u boji, sekundarne boje |  | 2
| laseri - crvena boja |  | 6
2. | OPREMA ZA PRAKTIKUM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
| model vodenog kotača |  | 2
| pomični senzor za rotaciju sa spojem za računalo (ili wireless) i pripadajućim softwareom |  | 1
| elektronički mjerač vjetra |  | 2
| set za pokuse koji omogućava prikaz pretvorbe energije vjetra i njezino skladištenje |  | 2
| termografska kamera, u boji, osvijetljen LCD zaslon, dijagonale 7,62 cm (3") i rezolucije 320 x 240, temperaturni mjerni opseg -10°C do 150°C i točnosti ±2°C ili ±2% očitane vrijednosti, JPEG format slike, jamstveni rok: min 36 mjeseci |  | 1
| set modela za solarne ćelije |  | 4
| unimer |  | 10
| set za izučavanje solarne energije koji omogućava prikaz pretvorbe sunčeve energije |  | 2
| razdjeljiva ćelija goriva |  | 2
| energija vodika (osnovni model) |  | 2
UKUPNO |  |  |  |  | 0